| Załącznik Nr 4 na zadanie pn. Zakup wyposażenia na potrzeby wypożyczalni dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach świadczenia kompleksowych usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Lubaniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis przedmiotu | ilość |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem | łóżko sterowane elektrycznie - przeznaczone dla osób starszych lub trwale leżących, niepełnosprawnych lub pozostających w domu, mających problem z samodzielnym wstawaniem. 4-cześciowe łamane leże drewniane lub metalowe, regulacja wysokości w zakresie od 38,6 do 80,6 cm, regulacja kąta zagłówka od 0°do 72°, 4 koła transportowe z blokadą, barierki boczne z blokadą opuszczania, estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnego drewna, zabudowane szczyty łóżka, wymiary powierzchni do leżenia – 90 x 200 cm, maksymalna waga osoby do165 kg, precyzyjny pilot | 3 szt. |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy | pneumatyczny, zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy, konstrukcji bąbelkowej wykonany z wytrzymałego PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka, płynna, regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta, cicha energooszczędna pompa - pompa musi pracować przez cały czas, również w nocy pompa jest wyposażona w haczyki pozwalające na pionowe umocowanie, budowa oparta na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje równomierne rozłożenie ciężaru ciała, prawidłową wentylację oraz komfort temperaturowy, | 2 szt. |
| 3 | Koncentrator tlenu | koncentrator tlenu dla osób wymagających tlenoterapii przy schorzeniach układu oddechowego, takich jak POChP, astma, niewydolność oddechowa czy inne choroby przewlekłe. Urządzenie o wysokiej wydajności cichej pracy oraz energooszczędne. cicha praca aparatu nie przeszkadza w trakcie snu (36 dB). Regulacja przepływu tlenu - wysoki poziom koncentracji tlenu 93 +/- 3% w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l. Łatwy w transporcie, wygodny uchwyt oraz 4 zwrotne kółka umożliwiają jego łatwe przenoszenie, prosty w obsłudze, wyposażony w system autodiagnozy, wyświetlaczu LCD, wyposażony w wizualny i dźwiękowy alarm. Informacja o niskim poziomie tlenu, spadku ciśnienia, braku zasilania czy konieczności dokonania przeglądu serwisowego. Licznik godzin pracy | 2 szt. |
| 4 | Wózek inwalidzki | lekki aluminiowy wózek inwalidzki, rama składana na podwójnym krzyżaku aluminiowa, łamane oparcie, hamulce dla osoby towarzyszącej, koła antywywrotne - zapobiegające przed wywróceniem wózka, demontowana tapicerka wykonana z przewiewnego materiału, demontowane podnóżki, duże, wygodne podłokietniki, maksymalna masa użytkownika: 130 kg, szerokość całkowita : od 50cm do 60 cm | 5 szt. |
| 5 | # Poduszka przeciwodleżynowa na wózek inwalidzki | siedzisko na wózek inwalidzki wykonane z kilku warstw siatki 3D oraz poduszki pneumatyczna, która zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała, siedzisko zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn. | 5 szt. |
| 6 | Balkonik bez kółek | Lekki aluminiowy balkonik, regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm), nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami, ergonomiczne uchwyty, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport, Regulacja wysokości: wysokość 77 - 95 cm, szerokość w najszerszym miejscu 57 cm, Głębokość 47 cm, Max. obciążenie 100 kg. | 5 szt. |
| 7 | Balkonik na 2 kółkach | aluminiowa konstrukcja, regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika, kółka przednie o średnicy12 cm, tylne nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami, ergonomiczne uchwyty, Wysokość 80-97,5 cm Szerokość w najszerszym miejscu 64, Max. obciążenie 110 kg | 5 szt. |
| 8 | Balkonik/Podpórka czterokołowa | balkonik czterokołowy z hamulcami, przednie nóżki z kołami o średnicy 5’’; tylne nóżki z kołami o średnicy 5’’, regulowana wysokość nóżek, hamulce z funkcją blokady postojowej, funkcja składania do transportu i przechowywania. Szerokość całkowita: 59,5 cm, regulacja wysokości: 79 - 91 cm, głębokość całkowita: 54 cm, maksymalne obciążenie: 136 kg. | 5 szt. |
| 9 | # Podpórka trójkołowa aluminiowa | lekka aluminiowa konstrukcja, trzy duże koła – zapewniają płynne prowadzenie oraz zwrotność przystosowane do wąskich przestrzeni, regulacja wysokości – możliwość dostosowania podpórki do wzrostu użytkownika, składana rama – szybkie składanie ułatwiające przechowywanie i transport, koszyk i tacka – praktyczne dodatki umożliwiają przewożenie zakupów lub drobnych przedmiotów, hamulce ręczne pozwalające kontrolować prędkość i bezpieczeństwo podczas postoju. - szerokość całkowita: 68,5 cm, - długość całkowita: 67 cm, - wysokość całkowita: 84-94 cm, - średnica kół: 8”, - max obciążenie: 136 kg, - max obciążenie koszyka: 5 kg | 5 szt. |
| 10 | # Balkonik trzykołowy | - - trzykołowa, skrętna konstrukcja zapewniająca maksymalną zwrotność, lekka rama aluminiowa, regulowana wysokość uchwytów dopasowanie do wzrostu użytkownika, ergonomiczne uchwyty antypoślizgowe, koszyk oraz torba na zakupy – akcesoria ułatwiające codzienne czynności, hamulec postojowy i ręczny. szerokość 630 mm; wysokość 870 - 990 mm; długość 580 mm; obciążenie130 kg | 4 szt. |
| 11 | Kula inwalidzka łokciowa | - wykonana z lekkich wytrzymałych tworzyw, regulowana wysokość, antypoślizgowa nasadka, ergonomiczna rękojeść, dane techniczne: maksymalne obciążenie: 130 kg, odpowiednia dla osoby o wzroście: od 155 do 195 cm; regulowana wysokość: 76 - 101 cm od uchwytu do podłoża, materiał uchwytu: polipropylen, materiał rurki: aluminium, wytrzymała gumowa nasadka, grubość uchwytu: 3,5 cm, długość rękojeści: 10 cm, kąt podparcia: 28°, wysokość uchwytu: 23,5 cm | 15 szt. |
| 12 | Kula inwalidzka pachwowa | kula pachowa o ergonomicznym kształcie, lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką, szeroki zakres regulacji, dzięki czemu może być stosowana u niskich i wysokich osób, regulacja trzystopniowa, kolor: srebrny/ czarny maksymalna waga użytkownika: 136 kg, wysokość: 97,5 – 147,5 cm. | 5 szt. |
| 13 | # Laska inwalidzka trójnóg | Stabilna potrójna podstawa – gwarantuje pewne oparcie i minimalizuje ryzyko upadku, antypoślizgowe stopki, regulowana wysokość, Lekka konstrukcja – wykonana z aluminium, ergonomiczna rączka zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, uniwersalny design – odpowiednia dla kobiet i mężczyzn. parametry: rurki aluminiowe, podstawa stalowa – chromowana, uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń), skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm, zakres regulacji: od 74,0 do 97,0 cm; maksymalne obciążenie: 100 kg | 4 szt. |
| 14 | Stolik przyłóżkowy | regulowana wysokość – umożliwiająca idealne dopasowanie stolika do łóżka lub fotela, stabilna konstrukcja, blat o dużej powierzchni – długość blatu: 60 cm, Szerokość blatu: 40 cm, wysokość regulowana: 70 - 105 cm; wymiary podstawy: 40 x 60 cm, stolik łatwy do przesuwania, blat odporny na zabrudzenia, kolor: sosna lub olcha. | 5 szt. |
| 15 | Podnośnik | elektryczny mechanizm umożliwia podnoszenie i opuszczanie pacjenta bez wysiłku, szeroka, stabilna podstawa i regulowana wysokość zapewniająca stabilność podczas transportu, prosty panel sterowania pozwala opiekunowi na szybkie i precyzyjne manewrowanie podnośnikiem, mobilność i lekka konstrukcja: solidne kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia nawet w wąskich przestrzeniach, urządzenie wykonane z wysokiej jakości materiałów, -Siłownik o maksymalnym udźwigu 150 kg, ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego – specjalnej podwieszki, dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego, możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia od 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika, Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli | 1 sz. |
| 16 | Poduszka pozycjonująca KOŁO | wykonana z membrany powlekanej łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej oraz paro- przepuszczalnej wymiary: długość 50cm, średnica 14cm | 10 szt. |
| 17 | Poduszka pozycjonująca KLASSIK | wykonana z membrany powlekanej łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej oraz paro- przepuszczalnej, wymiary: mała 33x25cm, duża 53x35cm | 4 szt. duża 2 szt. mała |
| 18 | # Poduszka pozycjonująca do siedzenia KWADRAT | wykonana z membrany powlekanej łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej oraz paro- przepuszczalnej wymiary: 41x41cm, wysokość 7cm | 8 szt. |